柳审环城辐字〔2024〕113号

柳州市行政审批局关于广西柳州市乐道口腔门诊有限

公司申请首次核发辐射安全许可证的批复

广西柳州市乐道口腔门诊有限公司：

你单位首次核发《辐射安全许可证》的申请材料收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关规定，经审查，同意你单位《辐射安全许可证》首次核发,许可事项详见附件、附表。

柳州市行政审批局

2024年12月4日

（此件公开发布）

《辐射安全许可证》许可事项

- 单位名称：广西柳州市乐道口腔门诊有限公司

- 单位地址：柳州市东环大道168号翡翠龙庭12栋1-11号

- 法定代表人：廖平周

四、许可种类和范围：使用Ⅲ类射线装置 (详见附表)

五、许可证编号：桂环辐证〔B6360〕

六、许可证期限：从2024年12月4日至2029年12月4日止。

附表：申请核技术利用项目种类和范围

| 射 线 装 置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 类别 | 装置数量 | 用途 | 状态 |
| 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Ⅲ类 | 1 | 医疗诊断 | 在用 |
| 2 | 牙科X射线机 | Ⅲ类 | 1 | 医疗诊断 | 在用 |