柳州市城市燃气系统重大事故应急预案

目  录

# 1   总则

1.1   编制目的

1.2   工作原则

1.3   编制依据

1.4   适用范围

# 2     应急组织体系与职责任务

# 2.1   指挥小组组成及主要职责

# 2.2   指挥小组办公室组成及主要职责

# 2.3   指挥小组成员单位的主要职责

# 2.4   燃气企业的主要职责

# 2.5   专家工作组组成及主要职责

# 2.6   城市燃气系统重大事故应急组织指挥系统框架示意图

# 3   预警和预警机制

# 3.1   日常预防和预警机构

# 3.2   预警预防行动

# 4   应急响应

# 4.1   先期处置

# 4.2   情况报告

4.3   响应行动

4.4   应急通讯

4.5   指挥协调

4.6   应急支援

4.7   新闻发布

4.8   响应结束

# 5   后期处置

# 5.1   总结评价

# 5.2   调查报告

# 5.3   统计上报

# 6   应急保障

# 6.1   指挥保障

# 6.2   通信保障

# 6.3   物资保障

# 6.4   宣传、培训与演习

# 7   附则

# 7.1   预案管理与更新

# 7.2   奖励与责任追究

# 7.3   制定与解释

# 7.4   预案的生效

# 8   附录

# 附录1  相关单位应急电话

附录2  指挥小组和专家组人员名单及联系电话

附录3  柳州市城市燃气系统重大事故应急组织指挥体系框架示意图

# 1  总则

# 1.1  编制目的

为了及时、有序、高效、妥善地处置有可能发生在城市燃气系统的重大事故，保护公众生命财产安全，最大限度地减轻损失，维护社会稳定，支持和保障经济发展，根据国家有关法律法规，参照《广西壮族自治区城市燃气系统重大事故应急预案》，制定本预案。

# 1.2  工作原则

1.2.1  统一领导，分工协作。在市政府统一领导下，明确本系统各部门、燃气企业、咨询机构的职责，依法确定应急工作程序，有效地处置突发事件和紧急情况。

1.2.2  统筹安排、协调配合。由市住房城乡建设局组织，统筹安排各部门、各单位应急工作任务，各部门、各单位在明确职责的基础上，加强协调、密切配合、信息共享、形成合力。

1.2.3  分级管理、分区负责。建立由市住房城乡建设局统一领导协调各部门、各单位的城市燃气安全保障与应急体系，根据突发事件的影响人口和危害程度进行应急响应、预案启动，落实城市燃气系统重大事故应急责任机制。

# 1.3  编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《石油天然气管道保护条例》《城镇燃气管理条例》《广西壮族自治区燃气管理条例》等有关法律、法规。

# 1.4  适用范围

本预案适用于我市城气燃气系统发生一次性死亡3人及以上或重伤10人及以上的重大安全事故；或柳州市城市燃气系统发生1万户及以上居民燃气连续停止供气24小时及以上的重大突发事件。突发事件具体包括：燃气引发的火灾、爆炸、中毒事故的抢险救援工作。

（1）燃气加工、处理、输送过程中遭遇非正常情况，导致城市气源或燃气设施中气质指标严重超标；

（2）燃气加工、生产、处理、输配、应用设备以及辅助设施等发生火灾、爆炸、垮塌、严重泄漏等事故；

（3）地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害导致气源输送受阻或者天然气气站、液化石油气储配站、焦炉气柜、灌装站淹没，机电设备毁损；

（4）城市主要燃气和输配气系统管网发生干管断裂或突发灾害影响大面积区域燃气供应；

（5）调度、自控、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏；

（6）爆发传染性疾病，影响大面积区域燃气供应。

（7）战争、恐怖活动等突发事件导致城市燃气停止供应或发生上列事件情况。

# 2  应急组织体系与职责任务

在市政府的领导下，成立城市燃气系统重大事故应急指挥小组（以下简称“指挥小组”），负责指导、协调本系统各部门、各单位包括各燃气企业、咨询机构的应急组织。各燃气企业负责制订本企业范围内的燃气系统重大事故应急预案。

# 2.1  指挥小组组成及主要职责

2.1.1  市住房城乡建设局根据自治区政府和市政府应急工作制度及办法，设立城市燃气系统重大事故应急指挥小组。

组  长：秦长春  市住房城乡建设局局长

副组长：韦融军  市住房城乡建设局分管副局长、

杨建华  市质监处主任

成  员：杨  斌   市住房城乡建设局办公室主任

姚威达   市住房城乡建设局公用科科长

韦德庆   市住房城乡建设局市政科科长

李军凤   市住房城乡建设局建管科科长

廖凤珠   市住房城乡建设局计财科科长

陈  军   市住房城乡建设局勘察设计科科长

范华芳   市住房城乡建设局科技科科长

刘东胜   市住房城乡建设局人教科科长

指挥小组下设办公室。

指挥小组根据需要，设立专家工作组，作为指挥小组的咨询机构。

当发生城市燃气系统重大事故时，指挥小组成员必须迅速到达指定岗位，指挥小组成员有特殊情况不能到岗的，由所在部门同志按职务排序递补。

2.1.2  指挥小组主要职责

（1） 领导和协调城市燃气系统重大事故应急工作，部署市政府交办的有关工作；

（2） 及时了解掌握城市燃气系统重大事故情况，根据情况需要，向市政府报告事故情况和提出应急措施的建议。

（3） 贯彻自治区的应急工作方针，根据市政府应急工作原则和方案，组织有关单位、燃气管理部门、技术专业人员对事故的处理进行技术支持和支援；

（4） 组织进行城市燃气系统事故应急技术研究和应急知识宣传教育等工作；

（5） 负责城市燃气系统重大事故应急信息的接受、核实、处理、传递、通报、上报；

（6） 组织专家开展事故调查和提出善后处理意见；

（7） 其他有关城市燃气系统重大事故应急的重要事项。

# 2.2  指挥小组办公室组成及主要职责

2.2.1  指挥小组办公室设在市住房城乡建设局公用科，办公室主任由公用科科长担任，副主任由公用科副科长和住房城乡建设委办公室副主任担任，成员由指挥小组成员单位或部门的联络员组成。

2.2.2  指挥小组办公室主要职责是负责指挥小组正副组长与成员单位、部门和专家小组的联络，及时传达指挥小组组长的指示。负责收集情况，提出报告和建议；及时传达和执行市政府的各项决策和指令，并检查和报告执行情况；负责与本市其他部门的联络。

# 2.3  指挥小组成员单位的主要职责

2.3.1  办公室

建立紧急联动机制，负责与自治区住建厅、市政府以及市公安、消防、安监、环保、卫生、交警、技术监督等有关部门的联系，必要时根据支援请求程序请求市政府协调本行政区域内武警、军队及其他有关部门介入进行应急抢险。及时了解最新信息，保证指挥小组正副组长及时参加市政府的有关会议；负责安排指挥小组办公地点并通知指挥小组成员参加小组会议；根据指挥小组的指示，协调各科室的应急工作，组织各部门各单位对事故的处理提供人力、物力支援；审查城市燃气系统重大事故的信息报道稿件，编制城市燃气系统重大事故情况简报；完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.2  公用科

按照指挥小组的指示，组织城市燃气专家赴事故发生地协助进行燃气应急工作；组织专业技术力量对需要解决的问题进行对口技术支持、支援；负责建立城市燃气技术专家库；负责核实上报的城市燃气系统情况；完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.3  市政科

根据指挥小组的指示，组织市政专业技术力量对事故发生地进行对口支持、支援；完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.4  建管科

按照指挥小组的指示，组织施工力量对事故发生地进行对口技术支持、支援，指导燃气企业燃气系统重建（施工）工作；负责与市安委会联系及进行事故的调查与处理；完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.5  勘察设计科

按照指挥小组的指示，组织勘察、设计力量对事故发生地进行对口技术支持、支援；完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.6  科技科

负责城市供气系统应急科技研究计划和成果管理；完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.7  计财科

按照指挥小组的指示，负责城市燃气系统损失及其它与财务有关情况的汇报上报工作以及负责应急资金的筹集、划拨、结转等。完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.8  人教科

按照指挥小组的指示，负责组织进行本系统城市燃气应急知识的工作和有关培训工作。完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.3.9  市质监处（燃气管理职能单位）

根据国家有关法律法规的规定和市政府、市住房城乡建设局制定的抢险应急预案制订本单位预案，联系市住房城乡建设局等行政主管部门和燃气企业。发现事故时及时向有关部门报告，为抢险指挥小组提供生活必需品。组织燃气专业技术人员以最快的速度到达现场、初步控制、指导现场人员进行现场抢险；指导燃气企业开展城市燃气设施的应急检修、抢险、排险、快速修复和恢复重建等工作；指导燃气企业制订有关保证燃气安全运行的应对预防措施。负责汇总上报城市燃气系统情况。完成应急指挥小组交办的其它事情。

# 2.4  燃气企业的主要职责

根据国家有关法律法规的规定和市政府、市住房城乡建设局制定的抢险应急预案，结合本企业具体情况，制定科学的、切合实际的抢险应急预案。建立、健全应急抢险组织机构，成立抢险队伍，配备必要的仪器、机械设备、交通、通讯工具，并定期组织应急预案的演练，对燃气用户开展事故应急知识宣传。发现事故时及时向有关部门报告，在事故发生后迅速装备、组织抢险队伍以最快的速度到达现场，尽最大努力控制事态的发展，报请城市燃气系统应急小组协调有关部门和组织抢险人员对事故现场受灾群众和无关人员的撤离和安置，开展城市燃气设施抢险排险、应急加固、恢复重建工作。完成应急指挥小组交办的其它事情。

2.5  专家工作组组成及主要职责

2.5.1  专家工作组组长由市住房城乡建设局总工担任，成员由城市燃气设施的勘察、设计、施工、运营、交通和电力工程、卫生防疫等方面的专家组成。

2.5.2  指挥小组专家工作组的主要职责是：

（1）参加指挥小组统一组织的活动及专题研究；

（2）应急响应时，按照指挥小组的要求研究分析事故信息和有关情况，为应急决策提供咨询或建议；

（3）参与事故调查，对事故处理提出咨询意见；

# 2.6  城市燃气系统重大事故应急组织指挥体系框架示意图（见附录2）

# 3  预警和预防机制

# 3.1  日常预防和预报警机构

由质监处负责城市燃气系统运行的日常监测、预警工作。确定信息监测方法与程序，建立信息来源与分析、常规数据监测、风险分析与分级等制度。按照早发现、早报告、早处置的原则，明确影响的范围、信息渠道、时限要求、审批程序、监督管理、责任制等。

# 3.2  预警预防行动

3.2.1  由质监处指导本系统内抢险应急组织及抢险应急队伍的建立和完善，加强城市燃气安全的宣传教育、监督检查工作，及时消除隐患，防患于未然。

3.2.2  燃气企业定期检查本单位应急抢险预案、交通、通讯、仪器、抢险工具，以及专业人员的落实情况，定期组织抢险应急演练，并设专人对抢险器材、设备等定期进行维护保养，确保能随时处于工作状态。落实巡查、巡线、入户检查制度，切实落实“安全第一、预防为主”的方针。

3.2.3  城市公安消防专业队伍是城市燃气重大事故抢险的主力军，城市燃气行业抢险应急工作要充分发挥公安消防专业队伍和燃气企业抢险专业队伍的优势和特长，密切联系，加强合作，及时处理和排除险情。

# 4  应急响应

# 4.1  先期处置

城市燃气系统发生重大事故后，燃气单位按规定立即进行先期处置，组织相关人员抢险、控制事态发展，除立即拨打110、119、120电话求助外，应立即依次向质监处、市住房城乡建设局及市政府报告。（应急电话见附录1）

# 4.2  情况报告

4.2.1  基本原则

（1） 迅速：最先接到事故信息的单位应在第一时间报告。

（2） 准确：报告内容要客观真实，不得主观臆想。

（3） 直报：发生特别重大事故，要直报市住房城乡建设局，同时报市政府。

4.2.2  报告程序

（1） 燃气系统事故发生后，现场人（目击者、单位或个人）有责任和义务向燃气企业拨打应急电话报告。燃气企业应急机构接到报告后，立即指令相关部门派员前往现场初步认定是否属于重大事故。

（2） 重大事故一经确认，燃气企业应急机构立即向市住房城乡建设局报告，并启动企业分级应急处理预案。

（3）市住房城乡建设局在接报后，根据事故严重程度和范围，分别上报市政府有关应急组织和区建设厅应急组织。若系火灾、爆炸、有毒气体扩散等引起的突发公共事件，应同时报消防、环保、卫生等相关部门。

# 4.3  响应行动

4.3.1  重大事故发生单位及有关管理部门，接报后必须做到：

（1） 事故单位主要负责人应当立即采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大；在抢险救援和事故调查处理期间不得擅离职守；

（2） 事故单位及现场人员应当积极采取有效的自救措施，进行全方位的救援、抢险和处理，排除险情和抢救人员、财产，防止事故的蔓延、扩大；

（3） 严格保护事故现场，维护好现场秩序和进行证据搜集工作；

（4） 因人员抢救、防止事态扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当作好标记，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保护现场重要痕迹、物证。

（5）服从市政府和市住房城乡建设局的统一部署和指挥，了解掌握事故情况，协调组织抢险救灾和调查处理等事宜，并及时报告事态趋势及状况；

4.3.2  发生重大事故的单位应在事故发生后6小时内写出事故快报，报质监处及市住房城乡建设局办公室。

事故快报应依具体情况尽可能包括以下内容：

（1）事故单位的详细名称、单位负责人、联系电话及地址；

（2）事故单位的经济类型，生产、加工、处理、输配规模、存储设备座数及储量、气源；

（3）发生事故的时间、地点、类别；

（4）事故造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

（5）事故的简要经过；

（6）事故原因的初步分析判断；

（7）事故发生后采取的应急处理措施及事故控制情况；

（8）需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；

（9）事故报告单位、签发人和报告时间；

（10）其他需要上报的有关事项。

4.3.3  市住房城乡建设局办公室接报后，立即报告市住房城乡建设局主任、分管副主任，通知指挥小组成员召开指挥小组会议，通报事故情况，根据指挥小组的指示宣布启动《柳州市城市燃气系统重大事故应急预案》，通知指挥小组办公室工作人员到位并开展应急工作；迅速与本系统各单位各部门建立联系，了解并核实有关事故和应急情况，根据事故严重程度和范围，分别向市政府、区住建厅汇报。

4.3.4  指挥小组召开指挥小组成员和专家工作组会议，根据事故和应急情况提出城市燃气系统的抢险、抢修、临时供气等建议方案，并组织现场工作组赴现场协助、指导应急救援工作。

4.3.5  在应急响应期内，市住房城乡建设局局长按照市政府和自治区住建厅的要求，参加市政府有关活动，指挥小组各成员单位按照本部门的职责分工开展应急工作，指挥小组成员必须坚守岗位。

# 4.4  应急通讯

应急响应期间，市住房城乡建设局办公室合理安排人员，各成员单位或部门应服从办公室统一值班安排，保证值班人员随时接收市政府及自治区住建设厅的指示和事故发生地的事故信息；指挥小组组长、副组长、成员及指挥小组办公室工作人员应24小时保持通讯渠道畅通。

# 4.5  指挥协调

4.5.1  市住房城乡建设局根据事故的严重程度和具体情况，通知有关成员参加应急事故处置的应急指挥。

4.5.2  各相关单位接到通知后，立即启动本单位应急预案，做好相应的准备工作。

# 4.6  应急支援

当本系统对燃气系统事故的应急力量不足，需要上级及其它部门或单位支援时，由指挥小组根据支援请求程序报市政府。应急支援力量进入现场执行任务，有关调动、联络、指挥程序及协调事宜，按市政府批准的计划或预案执行。

# 4.7  新闻发布

城市燃气系统重大事故信息的公开发布由指挥小组决定，特别重大事故信息的公开发布应报请市政府决定。重大事故和应急响应的信息实行集中统一的规范化管理，信息渠道、信息分类、新闻保密和新闻发布等应符合规定的要求。信息发布要求及时、准确、客观、全面。

# 4.8  响应结束

应急结束遵循“谁启动、谁负责”的原则，由市住房城乡建设局应急组织指挥机构决定，并通知相关单位和公众。特殊情况下，报市政府或区住建厅决定。

# 5  后期处置

# 5.1  总结评价

5.1.1  事故应急处理的各有关部门和单位在事故处理结束后10天内向指挥小组做出书面报告。

5.1.2  指挥小组负责整理和审查所有书面报告、应急记录和文件等资料；总结和评价事故原因和在应急期间采取的主要行动。

# 5.2  调查报告

5.2.1  城市燃气重大、特别重大事故调查应严格遵守国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》的各项规定。

5.2.2  事故调查报告应包括下列基本内容：

（1）调查中查明的事实；

（2）事故原因分析及主要依据；

（3）事故结论；

（4）各种必要的附件；

（5）调查中尚未解决的问题；

（6）经验、教训和安全建议。

# 5.3  统计上报

指挥小组应统计在应急救援行动中物资与人员劳务的征用补偿情况、应急资金的使用情况及应急物资的损耗情况，上报市政府。

# 6  应急保障

# 6.1  指挥保障

城市燃气系统重大事故应急协调指挥地点设在市住房城乡建设局办公室，办公室应指定专门场所的设施，满足决策、指挥和对外应急联络的需要。基本功能包括：

（1）接收、显示和传递城市燃气系统事故信息，为专家咨询和应急决策提供依据：

（2）接收、传递市政府及区住建厅燃气系统组织应急响应的有关信息；

（3）为城市燃气系统重大事故应急指挥与有关部门的信息传输提供条件。

# 6.2  通信保障

6.2.1  完善市住房城乡建设局城市燃气系统重大事故应急响应的通信系统，保证应急响应期间指挥小组同市政府应急机构、质监处、燃气单位和应急后援单位通信联络的需要。

6.2.2  应急响应通讯能力不足时，市住房城乡建设局报请市政府决定，请信息产业部门组织协调基础电讯运营企业，采取紧急措施给予支持。

# 6.3  物资保障

根据本预案规定的职责分工，指挥小组成员单位应准备好各种必要的应急支援力量与物资器材，以保证应急响应时能及时调用，提供支援。

# 6.4  宣传、培训与演习

6.4.1  宣传教育

公众信息交流的对象应包括一般公众和新闻界。主要内容是城市燃气安全使用及应急的基本概念与知识。公众信息交流工作由市住房城乡建设局、质监处和燃气企业负责进行

6.4.2  应急培训

（1）由市住房城乡建设局应急指挥小组组织对所有参与城市燃气系统重大事故应急准备与响应的骨干人员进行培训。

（2）由市住房城乡建设局组织应急指挥小组管理人员及燃气企业的应急专业技术人员参加由自治区城市燃气系统应急机构的培训。

6.4.3  演习

由市住房城乡建设局、质监处负责组织进行城市燃气系统重大事故应急预案演练工作；燃气企业应定期或不定期组织企业内部燃气事故应急预案的演练工作。

# 7  附则

# 7.1  预案管理与更新

市住房城乡建设局负责本预案的管理与更新，应当根据对事故原因和处置情况的总结评价以及实施中发现的问题及时进行修订、补充，报市政府备案、并抄送有关部门。

# 7.2  奖励与责任追究

7.2.1  市住房城乡建设局对在城市燃气系统重大事故应急工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励；

7.2.2  对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或者临阵逃脱、擅离职守并造成严重后果的责任者依法追究责任。

# 7.3  制定与解释

本预案由市住房城乡建设局制定并解释。

# 7.4  预案的生效

本预案自发布之日起实施。

# 8  附录

# 附录1

# 相关单位应急电话

| 单位名称 | 电话号码 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 市委值班室 | 2825412 | 24小时值班电话 |
| 市政府值班室 | 2825291 | 24小时值班电话 |
| 市住房城乡建设局 | 2825278 | 上班时间值班电话 |
|  | 13507720817（姚威达） | 下班时间值班电话 |
| 市政维护管理处 | 2826270 | 上班时间值班电话 |
|  | 2811205 | 下班时间值班电话 |
| 市质监处 | 2852740或2811007 | 上班时间值班电话 |
|  | 13978042772（杨雄） | 下班时间电话 |
| 市安监局 | 2810914 | 办公室值班电话 |
| 供电抢修 | 95598 | 24小时值班电话 |
| 燃气抢修 | 2895119 | 24小时值班电话 |
| 供水抢修 | 96332 | 24小时值班电话 |
| 市防疫站 | 2802630 | 上班时间值班电话 |
|  | 2827905 | 下班时间值班电话 |
| 公安 | 110 |  |
| 消防 | 119 |  |
| 医疗 | 120 |  |

# 附录2

# 指挥小组和专家组人员名单联系电话

| 内容 | 单位名称及职务 | 姓 名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组人员名单 | 市住房城乡建设局局长 | 秦长春 | 13607823637 |
|  | 市住房城乡建设总工程师 | 李健清 | 18077211611 |
|  | 办公室主任 | 杨 斌 | 13788027177 |
|  | 公用科科长 | 姚威达 | 13507720817 |
|  | 市政科科长 | 韦德庆 | 13507722055 |
|  | 建管科科长 | 李军凤 | 13014896667 |
|  | 计财科科长 | 廖凤珠 | 13978023182 |
|  | 勘察设计科科长 | 陈 军 | 13877288816 |
|  | 科技科科长 | 范华芳 | 13707808687 |
|  | 人教科科长 | 刘东胜 | 13978023198 |
|  | 质监处主任 | 杨建华 | 13707808711 |
| 专家组人员名单 | 中燃公司运营总监 | 刘 军 | 13877282055 |
|  | 中燃公司总工程师 | 古江山 | 13807729232 |
|  | 质监处燃管科科长 | 杨 雄 | 13978042772 |

# 附录3